## Slide 1
Water
in
beweging

## Slide 2
Water
in
beweging

## Slide 3: Toelichting bewoners (K-23-084)
Riolering- en wegeniswerken in Vonderstraat en Salmmeirweg te Rijkevorsel

## Slide 4
Infrabo (studiebureau)
  Voorstelling van het project : Riolering/ wegenis/ opritten
Pidpa
  Afkoppeling (gescheiden aansluiten op de riolering)

## Slide 5
Projectgebied
Vonderstraat Salmmeirweg

## Slide 6
BESTAANDE SITUATIE
  riolering = gemengde riolering naar waterzuivering (gemengd = afvalwater + regenwater)
  Nadeel:
  overbelasting riolering
  slechte werking waterzuivering bij hevige regen
NIEUWE SITUATIE => Aanleg gescheiden riolering
Riolering

## Slide 7
Infiltratie
Voeding grondwater
Betere werking zuiveringsinstallaties
Proper water niet extra zuiveren
Vervuiling waterlopen tegen gaan
Betere kwaliteit waterlopen/grondwater
Waarom gescheiden riolering?
  Regenwater ter plaatse infiltreren -> gracht / bufferbekken
  Afvalwater richting rioolwaterzuiveringsinstallatie

## Slide 8
-regenwater via buffer/infiltratie-bekken naar Salmmeirloop -afvalwater sluit aan op de bestaande riolering in Otterdaelstraat

## Slide 9
Wegenis
Vonderstraat - breedte: 5m (idem bestaand) - goot + overrijdbare boordsteen - asfalt - inritten: waterdoorlatende klinkers
Salmmeirweg - breedte: 4m - goot aan 1 kant - asfalt - inritten: waterdoorlatende klinkers

## Slide 10
Gemeentelijk reglement inzake opritten, inbuizingen en bermverhardingen
Ieder woning krijgt een inrit van maximaal 5m breedte (waterdoorlatende klinkers)
De bermen worden onthard
    klinkerverhardingen in de berm worden opgebroken
    waterdoorlatende steenslagverharding kan worden toegestaan (de gebruiker staat zelf in voor de verwijdering en de heraanleg van de steenslagverharding, indien hij deze wenst te behouden)
Inritten / bermen

## Slide 11: Toelichting bewoners (K-23-084)
Afkoppeling

## Slide 12
Kraanwater
en
afvalwater
in
beweging
1
Pidpa,
uw waterpartner!
2
Hinder in onze straat … Waarom?
3
Regelgeving
4
Riolering en afkoppelen
5
Meer informatie? Vragen?

## Slide 13
Kraanwater
en
afvalwater
in
beweging
1
Pidpa,
uw waterpartner!
2
Hinder in onze straat … Waarom?
3
Regelgeving
4
Riolering en afkoppelen
5
Meer informatie? Vragen?

## Slide 15: Pidpa, uw waterpartner
drinkwater
riolering

## Slide 16: Pidpa, uw waterpartner
kolken
Wij zorgen voor uw water. Zowel voor als na gebruik!
grachten
Bestaande en nieuwe riolering
Bestaande en nieuwe huisaansluitingen
Pompstations
KWZI’s
IBA’s

## Slide 17
Kraanwater
en
afvalwater
in
beweging
1
Pidpa,
uw waterpartner!
2
Hinder in onze straat … Waarom?
3
Regelgeving
4
Riolering en afkoppelen
5
Meer informatie? Vragen?

## Slide 18
Hinder in onze straat… Waarom?
Lawaai
Moeilijke
bereikbaarheid
Stof Modder
Goed zoals
het is?

## Slide 19
Hinder in onze straat… Waarom?

## Slide 20
Kraanwater
en
afvalwater
in
beweging
1
Pidpa,
uw waterpartner!
2
Hinder in onze straat … Waarom?
3
Regelgeving
4
Riolering en afkoppelen
5
Meer informatie? Vragen?

## Slide 21
Regelgeving
VLAREM II (1999)
Verplichte aansluiting op riolering
Scheiding afval- en hemelwater op privaat domein bij aanleg van een gescheiden stelsel in straat
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (2005)
Verplichte scheiding afval- en hemelwater voor nieuwbouw - vernieuwbouw
  Besluit van de Vlaamse Regering ivm keuring privéwaterafvoer (2011)
  Verplichte controle correcte afkoppeling afval- en hemelwater bij elke wijziging aan privéwaterafvoer
  => Keuring bij aanleg gescheiden riolering

## Slide 22
Kraanwater
en
afvalwater
in
beweging
1
Pidpa,
uw waterpartner!
2
Hinder in onze straat … Waarom?
3
Regelgeving
4
Riolering en afkoppelen
5
Meer informatie? Vragen?

## Slide 23
Riolering en afkoppeling
regenwater (RWA)
afvalwater (DWA)
Gemengd rioolstelsel of grachtenstelsel
in straat met één grachtenstelsel voor afvoer van afval- én hemelwater.

## Slide 24
Riolering en afkoppeling
regenwater (RWA)
afvalwater (DWA)
Gescheiden rioolstelsel
in straat met aparte riolering voor afvoer van afval- en hemelwater.

## Slide 25
Riolering en afkoppeling
regenwater (RWA)
afvalwater (DWA)
Gescheiden rioolstelsel
in straat met aparte riolering voor afvoer van afval- en hemelwater.
Verplicht te behouden/ herstellen!

## Slide 26
Wat betekent afkoppelen voor u?
Woningen met OPEN en HALFOPEN bebouwing
Afkoppelen alle dakvlakken en verharding rondom woning
100 % afkoppelingsplicht
Mogelijke uitzondering: ingesloten dakvlak

## Slide 27
Wat betekent afkoppelen voor u?
Woningen met GESLOTEN bebouwing met voortuin en zonder doorgang :
Afkoppelen verharding en dakvlak aan straatzijde
50% afkoppelingsplicht (= optimale afkoppeling)
Geen leidingen door de woning

## Slide 28
Wat betekent afkoppelen voor u?
Woningen met GESLOTEN bebouwing ZONDER VOORTUIN en zonder doorgang:
Afkoppelen dakvlak aan straatzijde
50% afkoppelingsplicht (= optimale afkoppeling)
Gevel = openbaar domein
Afkoppeling door Pidpa
Geen leidingen door de woning

## Slide 29
Hemelwater, nuttig voor u!
Gewestelijk stedenbouwkundige verordening
(herbruik hemelwater):
Herbruik (regenwaterput/ regenton)
Infiltratie
Gescheiden afvoer

## Slide 30
Afkoppeling op privé

## Slide 31
Afkoppeling op privé
Pidpa-riolering biedt aan bewoner:
gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek
1 huisaansluitingsputje vuilwater (DWA) (extra aansluiting tegen kostprijs)
1 huisaansluitingsputje regenwater (RWA) (extra aansluiting tegen kostprijs, MAAR geen meerprijs voor aansluitingen op opengracht)
Na uitvoering van rioleringswerken op privaat, binnen 3 maand:
Gratis keuring van privé riolering (eventuele herkeuring is niet gratis)
Afkoppelingspremie na aanpassing op privé naar volledig gescheiden riolering (mits voldaan wordt aan strikte voorwaarden)

## Slide 32
Afkoppeling op privé
Pidpa-riolering vraagt aan bewoner:
795 € aansluitrecht
indien de woning een eerste maal wordt aangesloten op de riolering
Volledige afkoppeling
op privaat terrein

## Slide 33
Afkoppeling op privé
Voorwaarden premie (€ 530)
  Geen verplichte scheiding opgelegd via bouwvergunning (bouwvergunning vóór 1 februari 2005)
  Afkoppeling voor de totale verharde oppervlakte m.a.w. volledige dakoppervlakte en alle verhardingen
  Conform keuringsattest – binnen 3 maand
  éénmalige tussenkomst => enkel voor installaties met permanent karakter
  Indien men bijkomend buffering met herbruik plaatst of infiltratie voorziening voor het RWA-stelsel op privaat domein, kan de premie verhoogd worden tot € 795

## Slide 34
Afkoppeling op privé
Situatie 1
met aansluitrecht
Aansluitrecht (€ 795) – premie (€ 530)
Situatie 2
met aansluitrecht Aansluitrecht (€ 795) – premie (€ 795)
€265
€0

## Slide 35
Afkoppeling op privé
Situatie 1
zonder aansluitrecht
Aansluitrecht (€ 0) – premie (€ 530)
Situatie 2
zonder aansluitrecht Aansluitrecht (€ 0) – premie (€ 795)
€-530
€-795

## Slide 36
Keuring
regenwater (RWA)
afvalwater (DWA)
  = controle correcte scheiding tussen regen- en afvalwater
  = verplicht opgelegd door Vlaamse overheid bij aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat

## Slide 37
Keuring
1
2
3
4
Wanneer vraag ik een keuring aan?

## Slide 38
Keuring
Hoe een keuring aanvragen?
  Zelf afspraak te maken
  Aanwezigheid is verplicht
  mijn.pidpa.be
  078 05 01 18

## Slide 39
Keuring
Hoe kan ik mijn keuring voorbereiden?
  Hou deze documenten klaar :
  Schets van de afkoppelingsdeskundige
  Eventuele foto’s van de afkoppelingswerken
  (deze zaken staan ook vermeld op het schrijven van Pidpa)

## Slide 40
Kraanwater
en
afvalwater
in
beweging
1
Pidpa,
uw waterpartner!
2
Hinder in onze straat … Waarom?
3
Regelgeving
4
Riolering en afkoppelen
5
Meer informatie? Vragen?

## Slide 41: Meer informatie?

## Slide 42: Contactgegevens
Gemeente Rijkevorsel | Mark Daneels 03 340 00 77 - technische.dienst@rijkevorsel.be
Pidpa-Riolering | Esther Wampers 078 05 01 18 – infra@pidpa.be
Afkoppelingsdeskundige | Kelmo Consulting 0495 16 76 54 - afspraken@kelmoconsulting.be
Studiebureau | Infrabo

## Slide 43: Bedankt!
Vragen?
Realisatie: Malle - Scherpenberg

## Slide 44: Bedankt!
Vragen?
Realisatie: Sint-Katelijne-Waver: Lemenhoekstraat